IR.271.1.6.2013							          Strumień, 30.04.2013

Zmiana SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.6.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie- etap I”

W związku z aktualizacją uzgodnień dokonaną przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o., stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzupełnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez konieczność uwzględnienia w ofercie montażu kosza ze stali nierdzewnej wraz z prowadnicami oraz elektrycznym systemem wyciągania na kolektorze dopływowym w projektowanej przepompowni ścieków.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)