IR.2711.15.1.2011	Strumień, 27.07.2011

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.2711.15.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont Auli wraz z modernizacją sanitariatów i dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. „Kulturalne pogranicze- modernizacja infrastruktury kulturowo- sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy”.

W odpowiedzi na pytania, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

1. Element 3.5 przedmiaru robót PODŁOGI I POSADZKI – nie obejmuje obłożenia płytkami gresowymi biegu schodowego klatki schodowej wraz ze spocznikami z poziomu parteru do poziomu (piwnic) tzn. wejścia do auli oraz powierzchni holu wejściowego do auli

– czy należy uwzględnić w/w powierzchnie zaznaczając jako dodatkowe pozycje przedmiaru w tym elemencie?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić w ofercie przedmiotowe powierzchnie.

Pytanie:

2. Element 3.6 przedmiaru robót ELEMENTY ŚLUSARSKO- KOWALSKIE-

- nie obejmuje wykonania nowej balustrady schodowej oraz pochwytów z poziomu parteru do poziomu auli

- czy należy uwzględnić wykonanie balustrad schodowych oraz pochwytów zaznaczając jako dodatkowe pozycje przedmiaru w tym elemencie?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić w ofercie w/w elementy.

Pytanie:

3. Element 5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NAGŁOŚNIENIE- AULA oraz Element 5.5 INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA AULI – nie obejmuje dostawy, montażu oraz zasilania pulpitu sterowniczego oświetlenia oraz nagłośnienia auli (mixer światła mixer dźwięku)

- czy należy uwzględnić w przedmiarze brakujące instalacje oraz dostawę urządzeń j/w.

Odpowiedź:

Nie, nie należy ich uwzględniać w ofercie.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)